## NDS-AH-he
Модель |  |  | NDS48AH3he | NDS60AH3he
Вольтаж, частота, фазность |  | В/Ф/Гц | 380-420~/3/50 | 380-420~/3/50
Охолодження | Потужність охолодження | Бто/год | 48000 | 60000
| Потужність охолодження | Вт | 14070 | 17585
| Номінальна споживана потужність | Вт | 4865 | 6105
| Номінальний споживаний струм | А | 9 | 11.2
| Енергоефективність EER | Вт/Вт | 2.8917 | 2.8804
Обігрів | Потужність обігріву | Бто/год | 52000 | 62000
| Потужність обігріву | Вт | 15240 | 18170
| Номінальна споживана потужність | Вт | 4220 | 5158
| Номінальний споживаний струм | А | 7.4 | 9.2
| Енергоефективність COP | Вт/Вт | 3.6115 | 3.5229
Циркуляція повітря внутрішнього блоку (Hi / Mi / Lo) |  | м³/год | 2809/2554/2272 | 3150/2809/2554
Статичний тиск (Hi) |  | Ра | 200 | 200
Рівень шуму внутрішнього блоку (Hi / Mi / Lo) |  | дБ | 51/49/46 | 52/50/48
Внутрішній блок | Розміри (Д*В*Г) | мм | 1200x380x625 | 1200x380x625
| Розміри в упаковці (Д*В*Г) | мм | 1485×450×675 | 1485×450×675
| Вага Нетто / Брутто | кг | 46/52,3 | 45,9/52,2
Діаметр дренажної труби |  | мм | ODd25 | ODd25
Трубопровід холодоагента | Рідина / Газ | мм (дюйм) | 9,52/19,05 (3/8"/3/4") | 9,52/19,05 (3/8"/3/4")
Міжблочні з'єднання |  | мм | 3 x 1,0 2 x 0,75 | 3 x 1,0 2 x 0,75
Модель зовнішнього блоку |  |  | NU48AH3e | NU60AH3e
Електроживлення |  | В/Ф/Гц | 380-420~/3/50 | 380-420~/3/50
Максимальна споживана потужність |  | Вт | 6300 | 7500
Максимальний споживаний струм |  | А | 10.9 | 12.6
Компресор | Тип |  | Спиральный | Спиральный
| Виробник |  | Panasonic | Panasonic
| Мастило | мл | 1700 | 1700
Рівень шуму |  | дБ | 63 | 63
Тип / Вага холодоагенту |  | грам | R410A/3250 | R410A/3200
Розрахунковий тиск |  | МРа | 4,2/1,5 | 4,2/1,5
Трубопровід холодоагента | Рідина / Газ | мм (дюйм) | 9,52/19,05 (3/8"/3/4") | 9,52/19,05 (3/8"/3/4")
| Макс. довжина | м | 50 | 50
| Макс. різниця рівнів | м | 25 | 25
Зовнішній блок | Розміри (Д*В*Г) | мм | 900x1170x350 | 900x1170x350
| Розміри в упаковці (Д*В*Г) | мм | 1032x1307x443 | 1032x1307x443
| Вага Нетто / Брутто | кг | 93,2/105 | 97/108
| Відстань між опорами | мм | 590 | 590
Джерело живлення |  |  | Зовнішній блок та внутрішній блок | Зовнішній блок та внутрішній блок
Діапазон робочих температур (охолодження / обігрів) |  | °С | від +18 до 45/ від -7 до 24 | від +18 до 45/ від -7 до 24