## NCSI-AH-e
Модель |  |  | NCSI18AH1e | NCSI24AH1e | NCSI36AH1e | NCSI48AH1e | NCSI60AH1e
Вольтаж, частота, фазность |  | В/Ф/Гц | 220-240~/1/50 | 220-240~/1/50 | 220-240~/1/50 | 220-240~/1/50 | 220-240~/1/50
Охолодження | Потужність охолодження | Бто/год | 18000(2700-21000) | 24000(4100-28000) | 36000(10000-41000) | 48000(14000-56000) | 60000(17000-61800)
| Потужність охолодження | Вт | 5,28(0,79-6,15) | 7,03(1,20-8,21) | 10,55(2,93-12,02) | 14,07(4,10-16,41) | 16,82(4,98-18,11)
| Номінальна споживана потужність | Вт | 1530(270-2365) | 1985(400-3155) | 3060(975-4620) | 4090(1370-6310) | 6060(1660-6965)
| Номінальний споживаний струм | А | 7,5(1,2-10,9) | 10,4(1,8-14,4) | 7,0(1,7-8,0) | 9,0(2,4-10,9) | 10,5(2,9-12,0)
| Енергоефективність EER | Вт/Вт | 3.451 | 3.5416 | 3.4477 | 3.4401 | 3.3241
| Енергоефективність SEER (клас) | Вт/Вт | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4
Обігрів | Потужність обігріву | Бто/год | 19000(3000-24000) | 26000(4100-29500) | 38000(9000-45000) | 56000(15000-63000) | 65000(18000-72000)
| Потужність обігріву | Вт | 5,67(0,88-7,03) | 7,79(1,20-8,65) | 11,13(2,64-13,19) | 16,41(4,40-18,46) | 18,87(5,28-20,51)
| Номінальна споживана потужність | Вт | 1460(255-2510) | 1990(400-3090) | 2885(880-4690) | 4310(1465-6590) | 5205(1760-7320)
| Номінальний споживаний струм | А | 6,7(1,2-11,5) | 8,7(1,8-14,1) | 5,2(1,5-8,1) | 8,3(2,5-11,4) | 9,7(3,0-12,6)
| Енергоефективність COP | Вт/Вт | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.2 | 5
| Енергоефективність SCOP (клас) | Вт/Вт | 3.8836 | 3.9146 | 3.8579 | 3.8074 | 3.6254
Циркуляція повітря внутрішнього блоку (Hi / Mi / Lo) |  | м³/год | 900/800/700 | 1180/1050/850 | 2048/1767/1403 | 2100/1800/1400 | 2250/1660/1280
Рівень шуму внутрішнього блоку (Hi / Mi / Lo) |  | дБ | 44/39/34 | 53/48/42 | 52/46/40 | 56/48/41 | 55/50/45
Внутрішній блок | Розміри (Д*В*Г) | мм | 1068x235x675 | 1068x235x675 | 1650x235x675 | 1650x235x675 | 1650x235x675
| Розміри в упаковці (Д*В*Г) | мм | 1145x313x755 | 1145x313x755 | 1725x313x755 | 1725x313x755 | 1725x313x755
| Вага Нетто / Брутто | кг | 25,8/30,6 | 25/30 | 40,3/46,9 | 38,2/44,6 | 40,5/47
Діаметр дренажної труби |  | мм | ODd25 | ODd25 | ODd25 | ODd25 | ODd25
Трубопровід холодоагента | Рідина / Газ | мм (дюйм) | 6,35/12,7 (1/4"/1/2") | 9,52/15,88 (3/8"/5/8") | 9,52/15,88 (3/8"/5/8") | 9,52/15,88 (3/8"/5/8") | 9,52/15,88 (3/8"/5/8")
Міжблочні з'єднання |  |  | 4 x 1,0 | 4 x 1,0 | 4 x 1,0 | 4 x 1,0 | 4 x 1,0
Модель зовнішнього блоку |  |  | NUI18AH1e | NUI24AH1e | NUI36AH3e | NUI48AH3e | NUI60AH3e
Електроживлення |  | В/Ф/Гц | 220-240~/1/50 | 220-240~/1/50 | 380-420~/3/50 | 380-420~/3/50 | 380-420~/3/50
Максимальна споживана потужність |  | Вт | 2200 | 2950 | 5300 | 6100 | 7500
Максимальний споживаний струм |  | А | 10 | 14 | 10 | 13 | 14
Компресор | Тип |  | Роторный | Роторный | Роторный | Роторный | Роторный
| Виробник |  | Toshiba (GMCC) | Toshiba (GMCC) | Toshiba (GMCC) | Toshiba (GMCC) | Toshiba (GMCC)
| Мастило | мл | 450 | 670 | 100 | 1400 | 1400
Рівень шуму |  | дБ | 56.5 | 60.5 | 62 | 65 | 62.5
Тип / Вага холодоагенту |  | грам | R410A/1480 | R410A/1950 | R410A3200 | R410A/4000 | R410A/43600
Розрахунковий тиск |  | МРа | 4,2/1,5 | 4,2/1,5 | 4,2/1,5 | 4,2/1,5 | 4,2/1,5
Трубопровід холодоагента | Рідина / Газ | мм (дюйм) | 6,35/12,7 (1/4"/1/2") | 9,52/15,88 (3/8"/5/8") | 9,52/15,88 (3/8"/5/8") | 9,52/15,88 (3/8"/5/8") | 9,52/15,88 (3/8"/5/8")
| Макс. довжина | м | 30 | 50 | 65 | 65 | 65
| Макс. різниця рівнів | м | 20 | 25 | 30 | 30 | 30
Зовнішній блок | Розміри (Д*В*Г) | мм | 800x554x333 | 845x702x363 | 946x810x410 | 952x1333x410 | 952x1333x410
| Розміри в упаковці (Д*В*Г) | мм | 920x615x390 | 965x755x395 | 1090x865x500 | 1095x1470x500 | 1095x1470x500
| Вага Нетто / Брутто | кг | 35,5/38,4 | 49/51,5 | 78,9/83,9 | 108,1/121,2 | 112,8/126
| Відстань між опорами | мм | 514 | 540 | 673 | 635 | 635
Джерело живлення |  |  | Зовнішній блок та внутрішній блок | Зовнішній блок та внутрішній блок | Зовнішній блок та внутрішній блок | Зовнішній блок та внутрішній блок | Зовнішній блок та внутрішній блок
Діапазон робочих температур (охолодження / обігрів) |  | °С | від -15 до 52/ від -20 до 24 | від -15 до 52/ від -20 до 24 | від -15 до 52/ від -20 до 24 | від -15 до 52/ від -20 до 24 | від -15 до 52/ від -20 до 24